CLS Ultima T IP40 Down lighter

| Type | : | 20 Watt IP40 vierkante down lighter, horizontaal en verticaal verstelbaar |
| --- | --- | --- |
| Kleur | : | Wit, zwart, transparant, grijs, rood, blauw, groen, overige RAL kleuren op aanvraag |
| Materiaal | : | Aluminium & PC/ABS V0 |
| Gewicht | : | 675 gr |
| IP classificatie | : | IP40 |
| IK klasse | : | X |
| Lenzen | : | Configureerbaar: 8°, 12°, 30°, 60° of 12 x 46° licht openingshoek |
| Lichtbron | : | Lumileds High Power LED: 16x Luxeon T |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K |
| CRI | : | >80 |
| Stroom | : | 700mA |
| Voeding | : | Extern |
| Power factor | : | 1-10V voeding >0,90 Fase afsnijding voeding >0,90, ingebouwde actieve PFC |
| Dimmen | : | 1-10V, fase afsnijding, DMX 512 of Dali |
| Opmerkingen | : | Zeer lage UGR waarde: UGR < 13 |
| Optionele accessoires | : | X |
| Aansluiting | : | SmartConnect |
| Levensduur | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie | : | 3 jaar garantie |
| Origine | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |